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Załącznik nr 1  
PCPR.414.1.2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu środki ochrony indywidualnej zgodnie z poniższym zestawieniem.

Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, należytej jakości, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych, jak również od jakichkolwiek wad prawnych i roszczeń osób trzecich, nie używane.

UWAGA: W cenie należy zawrzeć: dostawę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starogardzkie Gdańskim, ul. Paderewskiego 11, 83-200 Starogard Gdański.

CZĘŚĆ 1

MASECZKI OCHRONNE – 6250 szt.

· maseczki mogą być wykonane tkanin bawełnianych, bawełnianych z domieszką elastanu, bawełnianych z lnem, lnianych, poliesterowych 100%; wiskozowych z domieszką poliestru, poliamidowych z poliestrem mogą być wykonane również z fizeliny
· materiały, z których wykonane są maseczki powinny posiadać certyfikat STANDARD 100 OEKO-TEX ®
· materiał powinien mieć możliwość prania w temperaturze 60o C (dotyczy maseczek, które potencjalnie mogą być użyte więcej niż jeden raz, jednorazowe powinny być oznaczone, że nie są przeznaczone do ponownego użytku)
· w przypadku materiałów o niskiej gramaturze należy zwielokrotnić liczbę warstw tkaniny
· maseczki powinny być wiązane z tyłu na troki lub mieć gumkę umożliwiająca założenie maseczki o uszy
· w części środkowej zakładki (harmonijka) umożliwiające dopasowanie maseczki do kształtu twarzy – zakrycie nosa, ust i brody
· w jednej krawędzi wzmocnienie umożliwiające dopasowanie maseczki do nosa zapewniające szczelność przylegania
· rozmiar wyrobu „na płasko” co najmniej 17,5 cm x 9 cm.
CZĘŚĆ 2

RĘKAWICZKI JEDARAZOWE – 31 250 szt.

· rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe

· kształt uniwersalny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach S – XL

· teksturowane palce, powierzchnia wewnętrzna gładka chlorowana, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0.09 mm, na dłoni 0.07 mm, mankiet 0.05 mm

· 
posiadające AQL 1.0, posiadające Certyfikat w kategorii III Środków Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC

· 
certyfikat wyrobu medycznego klasy 1 93/42/EEC

rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671

· 
rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością zgodnie z 1935/2004/EEC oraz spełniające standardy EN 455 1-4, ISO 10993, EN 420, EN374 1-3, ISO 16604, ASTM D6978

· 
rękawice nie zawierające: tiuramów i MBT, oznakowany  fabrycznie poziom AQL, oznakowane datą produkcji i datą ważności oraz numerem serii

· 
rozmiary:

Rozmiar S: 12 000 szt.

Rozmiar M: 12 250 szt.

Rozmiar L: 4 000 szt.

Rozmiar XL: 3 000 szt.

CZĘŚĆ 3

Płyn do dezynfekcji (baniak poj. 5L) – 625 szt.

· preparat do szybkiej i częstej dezynfekcji rąk

· zapewniający dezynfekcję higieniczną oraz chirurgiczną

· spektrum działania: wirusobójcze, grzybobójcze, bakteriobójcze

· łagodny dla skóry, zawiera substancje pielęgnujące skórę

· opakowanie o pojemności: 5 litrów

· zawartość alkoholu etylowego min. 70g/100g 

· 
termin ważności: min. 2 lata od daty produkcji.

Lub
płyn do dezynfekcji rąk, gotowy do użycia, o składzie etanol – 63,7 g, propan-2-ol – 6,3 g na 100 g produktu, przebadany dermatologicznie, nie powodujący alergii, higieniczna dezynfekcja rąk - 30 sek. chirurgiczna dezynfekcja rąk – 2 x 90 sek., zakres działania: B (MRSA, Tbc – M. terrae), F (C. albicans), - 15 s., V (HBV, HCV/HIV, BVDV, Vaccinia, Rota, Noro) - 30 s., przebadany zgodnie z normą 14476(metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze medycznym), posiada wpis do Wykazu Produktów Biobójczych część I
W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, normy, atesty, certyfikaty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający dopisuje wyraz „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od określonych w dokumentacji, a w szczególności:

- zapewnienia spełnienia tych samych funkcji,

- zapewnienia urządzeń wykonanych z materiałów określonych w dokumentacji przetargowej,

- zapewnienia urządzeń o tym samym przeznaczeniu.

Za równoważne, w stosunku do wskazanych urządzeń, Zamawiający uzna takie, oferowane przez Wykonawcę urządzenia, które pod względem wykonawczym, funkcjonalnym, technicznym, estetycznym, jakościowym i użytkowym będą równoważne do opisanego w przedmiocie zamówienia.

Za równoważne pod względem:

a) wykonawczym i funkcjonalnym – Zamawiający rozumie takie urządzenia, które umożliwią na etapie ich eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów technicznych i  użytkowych w trakcie eksploatacji,

b) technicznym, estetycznym, jakościowym i użytkowym – Zamawiający rozumie takie urządzenia, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i zastosowane materiały, jakość wykonania, trwałość, co zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Wykazanie równoważności, tj. spełniania wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia należy do Wykonawcy.
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